[image: image1.emf]
курсы по выбору

«Электрические измерения физических величин»

Программа 

для студентов БГПУ по специальности 

«01. 04. 00 - Физика»

Благовещенск  ( 2004

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

«электрические измерения физических величин»
Программа 

для студентов БГПУ по специальности 

«01. 04. 00 - Физика»

	Утверждено на заседании кафедры общей физики физико-математического 

факультета 

(протокол № 1 от 10.09.2003г.)

Зав. кафедрой Ланкин С.В.
	Утверждено на заседании Совета физико-математического факультета 

(протокол № 1 (353) от 25.09.2003г.)

Председатель Совета 

Карацуба В.Б.


УДК 523                        Печатается по решению редакционно-

ББК 22.3                       издательского совета Благовещенского

государственного педагогического

университета

Курсы по выбору «Электрические измерения физических величин»: Программа для студентов БГПУ по специальности «01.04.00 - Физика». – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004. – 

12  с.

Программа составлена для студентов физико-математического факультета БГПУ с целью расширения  знаний по основным разделам измерительной техники и методам измерения физических величин

( Издательство Благовещенского государственного педагогического университета, 2004

Пояснительная записка

Курс по выбору «Электрические измерения физических величин» предназначен для студентов старших курсов (IV или V) физико-математического факультета университета и является расширением и углублением предусмотренных учебным планом курсов физики, электроники и радиотехники.

Учебная программа составлена с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего и профессионального образования. Цель – расширить уровень профессиональной подготовки будущих учителей физики по основам измерительной техники.

В настоящее время электроизмерительная техника используется во всех отраслях науки и народного хозяйства. Ее развитие идет во многих направлениях. Это – совершенствование конструкции и улучшение эксплуатационных характеристик измерительных приборов, создание устройств автоматического контроля и управления производственными процессами; увеличение номенклатуры, повышение качества и расширение сферы использования измерительных преобразователей; разработка новых установок для проверки и испытаний измерительных приборов и различных электротехнических материалов; создание измерительно-вычислительных комплексов и агрегатированных комплексов средств электроизмерительной техники; обновление и совершенствование государственных эталонов, обеспечивающее повышение точности и единство измерений.

Сегодня в России эксплуатируется около 1 млрд. измерительных приборов и ежедневно выполняется более 20 млрд. измерений. Таким образом, измерительная техника стала одним из решающих факторов научно-технического прогресса. В совершенстве владеть ею и уметь правильно выбирать нужные средства измерений и грамотно их эксплуатировать должен каждый физик, в том числе и учитель физики. Научить, этому и призван спецкурс «Электрические измерения физических величин». Эта дисциплина имеет целью ознакомить студентов с основами электрических измерений, сообщить студентам теоретические сведения и дать практические навыки применения средств измерения: электрических, магнитных и неэлектрических физических величин.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть знаниями по теории и практике измерений электрических, магнитных и неэлектрических физических величин, должен знать методы измерений, устройство и область применения, технические характеристики и схемы включения электроизмерительных приборов, а также правила техники безопасности при измерениях. Студент также должен уметь выбирать методы измерений и приборы, оценивать погрешности методов измерений и средств измерений. В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего и профессионального образования изучение данной дисциплины отнесено на старшие курсы, когда студенты уже прослушали курс общей физики, электротехники и радиотехники.

Предлагаемая программа рассчитана на 42 часа аудиторных занятий, из которых 20 лекционных и 22 практических занятий. Предусматривается проведение контрольных и индивидуальных заданий, зачета.

Примерный тематический план
	Темы спецкурса
	Всего
	Лекции
	Практические занятия
	Самостоятельная работа

	1. Введение  
	1
	1
	-
	-

	2. Общие сведения об измерениях и измерительных приборах
	3
	1
	2
	4

	3. Преобразователи электрических величин в электрические
	4
	2
	2
	4

	4. Приборы сравнения
	4
	2
	2
	4

	5. Регистрирующие приборы
	4
	2
	2
	4

	6. Электронные приборы
	4
	2
	2
	4

	7. Измерение электрических величин
	6
	2
	4
	6

	8. Магнитные измерения
	4
	2
	2
	4

	9. Измерение электрических величин
	4
	2
	2
	4

	10. Информационно - измерительные системы
	4
	2
	2
	4

	Итого 
	42
	20
	22
	42


введение

лекции. Значение и задачи дисциплины. Краткие сведения из истории электроизмерительной техники. Роль отечественных ученых и инженеров в развитии электроизмерительной техники. Значение электрических измерений в деле электрификации и автоматизации производства. Роль место дисциплины в системе подготовки учителя физики.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ И ПРИБОРАХ

· Меры электрических величин: ЭДС, напряжения, величины тока. Сопротивления. Индуктивности, взаимной индуктивности, емкости и частоты.

· Измерительные приборы. Структурная схема электро- механических приборов прямого действия. Их общие узлы и детали. Моменты, действующие на подвижную часть прибора: вращающий, противодействующий и успокаивающий. Их взаимодействие и связь.

· Метрологические показатели измерительных приборов: точность, чувствительность, надежность, собственное потребление энергии, перегрузочная способность, подвережнность влиянию внешних факторов. Классификация и маркировка измерительных приборов. Приборы: магнитоэлектрической системы, электромагнитной системы, электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной систем. Их устройство и принцип действия. Уравнения моментов, характеры шкалы, технические характеристики и области применения.

2. преобразователи электрических величин в электрические

· Общие соображения.

· Шунты.

· Добавочные сопротивления.

· Делители напряжения.

· Измерительные трансформаторы.

· Преобразователи переменного тока в постоянный и постоянного в переменный.

· Усилители.

3. приборы сравнения

· Одинарный мост постоянного тока. Устройство, принцип действия, условия равновесия.

· Двойной мост постоянного тока. Устройство, принцип действия, условия равновесия. Технические характеристики и область применения.

· Мосты переменного тока. Устройство, принцип действия, условия равновесия. Технические характеристики и область применения.

· Потенциометры. Устройство, принцип действия. Технические характеристики и область применения.

· Автоматические мосты и потенциометры.

4. регистрирующие приборы

· Назначение и классификация регистрирующих приборов.

· Самопишущие приборы. Устройство, принцип действия.

· Светолучевые осциллографы. Устройство, принцип действия.

· Технические характеристики и области применения регистрирующих приборов.

5. электронные приборы

· Электронные вольтметры, омметры, частотомеры и счетчики. Принцип устройства, технические характеристики и область применения.
· Электроннолучевой осциллограф. Устройство, принцип действия. Технические характеристики и область применения.
6. цифровые приборы
· Принцип построения. Структурные схемы.

· Устройство, принцип работы кодирующих преобразователей и цифровых индикаторов.

· Механические характеристики и область применения цифровых вольтметров и частотомеров.

7. измерение электрических величин

· Измерение напряжения, ЭДС, тока и количества электричества. Разновидности амперметров и вольтметров. Счетчики количества электричества. Высокочувствительные приборы. Приборы сравнения для измерения напряжения и тока. Измерение очень малых и больших токов.

· Измерение параметров электрических цепей. Измерение сопротивления постоянному току. Методы и приборы сравнения. Косвенные методы измерений. Измерение параметров цепей переменного тока. Приборы непосредственной оценки: фарадметры, генриметры. Косвенные методы измерения полных сопротивлений и их составляющих.

· Измерение мощности и энергии. Измерение мощности и энергии в цепях постоянного тока. Ваттметры электродинамические, ферродинамические, с преобразователями Холла. Косвенные методы измерения мощности. Счетчики энергии постоянного и переменного тока. Измерение  активной мощности в трехфазных цепях. Измерение реактивной мощности и энергии и коэффициента мощности.

· Измерение частоты разности фаз. Приборы непосредственной оценки: частотомеры, фазометры. Методы и приборы сравнения. Измерение разности фаз: между током и напряжением; между двумя напряжениями.

8. магнитные измерения

· Основные задачи магнитных измерений.

· Измерение магнитного потока в постоянном магнитном поле. Индукционно-импульсный метод непосредственной оценки. Нулевой индукционно-импульсный метод.

· Измерение магнитного потока в переменном магнитном поле.

· Определение магнитной индукции. Применение индукционных преобразователей. Экспериментальное определение напряженности магнитного поля. Тесламетры с преобразователями Холла. Тесламетры, использующие эффекты сверхпроводимости.

· Измерение магнитных характеристик материалов. Определение статистических магнитных характеристик. Магнитные цепи, намагничивающие устройства, образцы для испытания. Измерение и разделение потерь мощности в ферромагнитных материалах. Определение основных динамических кривых намагничивания.

9. измерение неэлектрических величин

· Основные преобразователи неэлектрических величин в электрические: реостатные преобразователи, тензометры, термосопротивления, емкостные преобразователи, генераторные преобразователи. Термопары.
· Измерение угловых и линейных размеров. Измерения механических усилий, давлений и напряжений.
· Измерение параметров движения.
· Измерение температур.
10. инфармационно-измерительные системы
· Общие сведения. Основные узлы ИИС.

· Примеры выполнения ИИС.

11. поверка электроизмерительных приборов

· задачи и порядок поверки приборов и других средств измерений.
Примерная тематика курсовых работ

1. Шунты.

2. Добавочные сопротивления

3. Делители напряжения

4. Измерительные трансформаторы

5. Преобразователи переменного тока в постоянный.

6. Одинарный мост постоянного тока.

7. Мосты переменного тока.

8. Потенциометры.

9. самопишущие устройства

10. Цифровые приборы

11. Измерение неэлектрических величин

12. Обработка результатов физических измерений.

литература

1. Арутюнов В.О. Электрические измерительные приборы и измерения. -М.: Госэнергоиздат. 1958.

2. Попов В.С. Электрические измерения и приборы. М.:.

3. Туричин А.М. Электрические измерения. -М.: Госэнергоиздат. 1961.

4. Электрические измерения /под ред. Шрашкова Е.Г. - М.: Высшая школа. 1972.

5. Электрические измерения /под ред. Фрешке А.В.   

-Л.: Энергия. 1973.

6. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Метолды измерений. -Л.: Энергоатом. 1987.

7. Атаманян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. -М.: Высшая школа. 1989.

8. Левицкая Н.В., Левицкий Ю.Т., Палажченко В.И., Ланкин С.В. Сборник задач и упраженений по метрологии и электрическим измерениям. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2000.

9. Левицкий Ю.Т., Палажченко В.И. Введение в экспериментальную физику: Электрические измерения/  Под ред. Ланкина С.В. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004.

содержание

пояснительная записка


3

тематический план



5

программа





5

темы курсовых работ



12

Литература





12

